液压自清洗网式过滤器 FMA-3000

3000系列自动过滤器      1

入口蝶阀                 2

旁通阀（可选）           3

出口蝶阀                 4

2”反冲洗阀               5

单向阀（可选）           6

| 型号 | 入/出 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 过滤面积（cm²） | 反冲洗耗水（l） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | DN | F | G | H | J |  |  |  |
| FMA3003 | 3” | 166 | 360 | 185 | 80 | 690 | 1172 | 406 | 280 | 2650 | 35 | 261 |
| FMA3004 | 4” | 108 | 770 | 108 | 100 | 690 | 1447 | 406 | 280 | 4800 | 49 | 75 |
| FMA3006 | 6” | 130 | 1000 | 131 | 150 | 970 | 1722 | 406 | 280 | 7200 | 110 | 90 |
| FMA3008 | 8” | 218 | 1100 | 218 | 200 | 1240 | 1997 | 406 | 280 | 9600 | 178 | 131 |
| FMA3010 | 10” | 220 | 1370 | 221 | 250 | 1520 | 2272 | 406 | 280 | 12000 | 238 | 164 |

| PVC | 流量（m³/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 高 | 中 | 低 |
| FMA-3003 | 110 | 60 | 40 | 30 |
| FMA-3004 | 180 | 80 | 65 | 50 |
| FMA-3006 | 250 | 140 | 110 | 80 |
| FMA-3008 | 400 | 230 | 180 | 130 |
| FMA-3010 | 550 | 300 | 250 | 180 |

| ST.STEEL | 流量（m³/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 高 | 中 | 低 |
| FMA-3003 | 110 | 60 | 50 | 40 |
| FMA-3004 | 200 | 90 | 75 | 60 |
| FMA-3006 | 270 | 150 | 120 | 90 |
| FMA-3008 | 410 | 240 | 190 | 140 |
| FMA-3010 | 580 | 315 | 260 | 190 |

备注：以上数据为120微米过滤精度。其它过滤精度数据请致电公司技术人员索取。