电动自清洗网式过滤器 FMA-5000

5000系列自动过滤器      1

入口蝶阀                 2

旁通阀                   3

出口蝶阀                 4

单向阀                   5

| 型号 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤面积（cm²） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | DN | E | F | G | H | J |  |  |
| FMA5020 | 733 | 1500 | 430 | 500 | 2663 | 1400 | 4010 | 812 | 600 | 55000 | 1810 |

| 型号 | 过滤精度 | 流量（m³/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 高 | 中 | 低 |
| FMA5020 | 50microns | 2000 | 1250 | 1000 | 800 |
|  | 25microns | 1800 | 750 | 500 | 300 |