| 型号 | FMA-6000 |
| --- | --- |
| 一般数据 |  |
| 过滤器外壳数据 |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |
| 外表面处理 | 无溶剂环氧涂层 |
| 内表面处理 | 食品级环氧涂料 |
| 喷嘴 | AISI-304不锈钢 |
| 反冲洗阀数据 |  |
| 外壳 | GGG-40铸钢 |
| 圆盘 | AISI-316不锈钢 |
| 涂层 | EPDM |
| 轴 | AISI-420不锈钢 |
| 过滤冠数据 |  |
| 外壳 | AISI-304不锈钢 |
| 双钻屏 | AISI-316不锈钢 |
| 轴 | F-127处理钢 |
| 齿轮 | AISI-304不锈钢 |
| 牵引机构数据 |  |
| 框架 | AISI-304不锈钢 |
| 驱动轴 | F-127处理钢 |
| 齿轮 | AISI-303不锈钢 |
| 承座 | 青铜 |