L型不锈钢过滤器

| 型号 | 连接尺寸 | 过滤面积（cm²） | 流量 （m³/h） 滴水&圆盘盒 | 流量（m³/h）洒水盒 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 型 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | L | D | H | A | B |  |  |
| FL-2 | 2”螺纹 | 1498 | 20 | 24 | 140 | 350 | 165 | 377 | 605 | 255 | A | 12 |
| FL-3 | 3”法兰 | 2004 | 40 | 48 | 145 | 365 | 165 | 502 | 750 | 265 |  | 19 |
| FL-4Φ165 | 4”法兰 | 2960 | 80 | 96 | 150 | 500 | 165 | 749 | 1015 | 265 |  | 23 |
| FL-4Φ220 | 4”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 175 | 500 | 220 | 659 | 800 | 320 | B | 32 |
| FL- 5 | 5”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 175 | 500 | 220 | 659 | 800 | 320 |  | 34 |

_PVC盒成型的塑料管，支持过滤精度达125微米的AISI-316不锈钢过滤网。

_2毫米粗过滤网AISI304不锈钢盒。

_过滤精度度可达到130微米的聚丙烯盘盒（水流方向与过滤网相反）。

备注：更多型号信息请致电公司。

Y型不锈钢过滤器

| 型号 | 连接尺寸 | 过滤面积（cm²） | 流量 （m³/h） PVC盒&圆盘盒 | 流量（m³/h）不锈钢盒 | 尺寸（mm） |  |  |  |  | 型 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | D | H | A | B |  |  |
| FY-2 | 2”螺纹 | 1498 | 20 | 24 | 450 | 165 | 377 | 550 | 780 | A | 13 |
| FY-3 | 3”法兰 | 2004 | 40 | 48 | 495 | 165 | 502 | 680 | 1025 |  | 20 |
| FY-4Φ165 | 4”法兰 | 2960 | 80 | 96 | 695 | 165 | 749 | 935 | 1565 |  | 26 |
| FY-4Φ220 | 4”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 695 | 220 | 659 | 860 | 1345 | B | 35 |
| FY- 5 | 5”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 695 | 220 | 659 | 870 | 1345 |  | 37 |
| FY-6 | 6”法兰 | 5456 | 150 | 180 | 725 | 323 | 894 | 1500 | 1560 |  | 66 |
| FY-8 | 8”法兰 | 11028 | 300 | 360 | 1000 | 406 | 1133 | 1905 | 2055 |  | 136 |
| FY-10 | 10”法兰 | 13696 | 400 | 480 | 1000 | 406 | 1408 | 2300 | 2450 |  | 162 |
| FY-12 | 12”法兰 | 17120 | 475 | 570 | 1250 | 457 | 1674 | 2300 | 3135 |  | 228 |

_PVC盒成型的塑料管，支持过滤精度达125微米的AISI-316不锈钢过滤网。

_2毫米粗过滤网AISI304不锈钢盒。

_过滤精度度可达到130微米的聚丙烯盘盒（水流方向与过滤网相反）。

备注：更多型号信息请致电公司。

带手动刷L型不锈钢过滤器

| 型号 | 连接尺寸 | 过滤面积（cm²） | 流量 （m³/h） PVC盒 | 流量（m³/h）不锈钢盒 | 尺寸（mm） |  |  |  | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| FY-2-LCM | 2”螺纹 | 1498 | 20 | 24 | 495 | 450 | 690 | 377 | 20 |
| FY-3-LCM | 3”法兰 | 2004 | 40 | 48 | 588 | 495 | 830 | 502 | 24 |
| FY-4-LCM | 4”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 672 | 695 | 1004 | 659 | 36 |
| FY-5-LCM | 5”法兰 | 3120 | 100 | 120 | 672 | 725 | 1004 | 659 | 41 |
| FY-6-LCM | 6”法兰 | 5456 | 150 | 180 | 1000 | 725 | 1120 | 895 | 72 |

标准技术数据
制造材料：
_碳钢外壳
_接头螺栓和重铬酸钾5.6和5.8
_ PVC盒成型的塑料管，支持过滤精度可达到125微米的AISI 316不锈钢滤网。
_2毫米粗过滤网AISI-304不锈钢盒。

表面处理：
_表面喷砂SA 2 1 / 2级 
_环氧聚酯粉末涂层
最大工作压力：10巴（其它压力请咨询公司）
备注：按需可提供其它过滤精度。

气旋效果Y型不锈钢过滤器

| 型号 | 连接尺寸 | 过滤面积（cm²） | 流量 （m³/h） PVC圆盘盒 | 流量（m³/h）不锈钢盒 | 尺寸（mm） |  |  |  | 型 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| FY-2-CIC | 2”螺纹 | 1498 | 38 | 38 | 488 | 450 | 693 | 377 | A | 14 |
| FY-3-CIC | 3”法兰 | 2004 | 55 | 55 | 583 | 495 | 837 | 502 |  | 21 |
| FY-4-CIC | 4”法兰 | 3120 | 65 | 65 | 672 | 695 | 1004 | 659 |  | 41 |
| FY-5-CIC | 5”法兰 | 3120 | 65 | 65 | 672 | 695 | 1004 | 659 |  | 42 |
| FY-6-CIC | 6”法兰 | 5456 | 115 | 115 | 938 | 725 | 1003 | 895 | B | 66 |

备注：按需可提供其它过滤精度。

标准技术数据
制造材料：
_碳钢外壳
_接头螺栓和重铬酸钾5.6和5.8
_ PVC盒成型的塑料管，支持过滤精度可达到125微米的AISI 316不锈钢滤网。
_2毫米粗过滤网AISI-304不锈钢盒。

表面处理：
_表面喷砂SA 2 1 / 2级 
_环氧聚酯粉末涂层
最大工作压力：10巴（其它压力请咨询公司）
备注：按需可提供其它过滤精度。

操作原理

具有气旋效果的Y形金属过滤器，三个过程有效提高过滤效率：
_粗颗粒通过离心作用有效分离。
_通过不锈钢滤网过滤
_由滤盒（筒）表面产生的螺旋轨迹压水，促使滤盒（筒）连续反冲洗。