水力旋流器

| 型号 | 连接尺寸 | 流量 （m³/h） | 尺寸（mm） |  |  |  |  | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | H |  |
| HD-2 | 2”螺纹 | 25 | 141 | 700 | 285 | 250 | 1126 | 33 |
| HD-3 | 3”法兰 | 50 | 141 | 1025 | 285 | 250 | 1451 | 55 |

标准的技术数据

Manufacturing materials:

制造材料：

_ Carbon steel housing

_碳钢外壳。

_ Joints and bolts bichromate quality 5.6 and 5.8

_质量5.6和5.8重铬酸钾接头螺栓。

Surface treatment:

表面处理：

_ Surface blasting up to degree SA 2 1/2

_ SA 2 1 / 2级喷砂表面处理。

_ Epoxy-polyester powder coating

_环氧聚酯粉末涂层。

Maximum working pressure: 8 bar (Ask STF-Filtros for other working pressures availability)

最大工作压力：8巴（其它请致电上海柯尼公司）

备注：按需提供: Other non-standard specifications on demand.

其它非标规格产品。